# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# Петровское сельское поселение

# муниципального образования Приозерский муниципальный район

# Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от   16 ноября  2011 года                                                                                               № 108

Об утверждении Перечня многоквартирных

муниципальных домов с объемами и видами

работ по капитальному ремонту жилого фонда

в МО Петровское сельское поселение на 2012 год.

В целях установления порядка и условий предоставления бюджетных средств на капитальный ремонт муниципального жилого фонда муниципального образования Петровское сельское поселение, в целях осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств и в соответствии со ст. 9 гл. 2 Федерального закона № 120-ФЗ от 20.08.2004 г. «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений», в связи с проведением общего обследования состояния муниципальных многоквартирных домов  МО Петровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных муниципальных домов с объемами и видами работ по капитальному ремонту жилого фонда в МО Петровское сельское поселение на 2012 год, согласно  приложению 1.

2. Считать утратившими силу:

- приложение 2 решения Совета депутатов МО Петровское сельское поселение № 38 от 28.06.2010 г. «Перечень многоквартирных муниципальных домов с объемами и видами работ по капитальному ремонту жилого фонда в МО Петровское сельское поселение»;

- решение Совета депутатов МО Петровское сельское поселение № 99 от 26.08.2011 г. «О внесении изменений и дополнений в Перечень многоквартирных муниципальных домов с объемами и видами работ по капитальному ремонту жилого фонда в МО Петровское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству и жилищно-коммунальному хозяйству (председатель комиссии С.Г. Торопов).

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красная звезда» и вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                    И.Г. Пьянкова

Цветкова Т.И.

тел. 66-190

Согласовано: Комракова Т.В.

Ткачева Н.Н.

Разослано: дело-2,  прокуратура-1, редакция – 1.

Утверждено

решением Совета депутатов

МО Петровское сельское поселение

№ 108 от 16.11.2011 г.

приложение 1.

# Перечень

многоквартирных  муниципальных домов с объемами и видами работ по капитальному ремонту жилого фонда в МО Петровское сельское поселение на 2012 год.

| № п/п | Жилые дома (адрес дома) | Площадь м² | Виды работ | Объемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Петровское ул.Шоссейная д.17 | 627,74 | -ремонт отмостки и цоколя | 55,8 кв.м. 55,0 кв.м. |
| 2. | п.Петровское ул.Шоссейная д.18 | 626,97 | -ремонт отмостки и цоколя | 56,6 кв.м. 56,0 кв.м. |
| 3. | п.Петровское ул.Шоссейная д.19 | 460,90 | - ремонт отмостки и цоколя | 53,2 кв.м. 62,0 кв.м. |
| 4. | п.Петровское ул.Шоссейная д.20 | 459,10 | - ремонт отмостки и цоколя | 53,2 кв.м. 62,0 кв.м. |
| 5. | п.Петровское ул.Шоссейная д.21 |  | Замена внутридомовой системы отопления | 86 пог.м. 12 отоп. приборов |
| 6. | п.Петровское ул.Шоссейная д.27 | 2629,60 | -ремонт отмостки -ремонт межпанельных швов - ремонт подъездов | 107,7 кв.м. 670 кв.м. 2 шт. |
| 7. | п.Петровское ул.Шоссейная д.28 | 857,46 | - ремонт отмостки -ремонт цоколя -замена горизонтального трубопровода -замена вертикального трубопровода -ремонт подъездов | 86,0 кв.м. 100,0 кв.м. 65,0 пог.м. 72,0 пог.м. 3 шт. |
| 8. | п.Петровское ул.Шоссейная д.29 | 868,50 | - замена одноканальных труб - ремонт отмостки -ремонт цоколя - ремонт подъездов | 29 шт. 86,4 кв.м. 95,6 кв.м. 3 шт. |
| 9. | п.Петровское ул.Шоссейная д.30 | 636,12 | -замена горизонтального трубопровода канализации -ремонт дверей подъездов | 6,0 пог.м. 2 шт. |
| 10. | п.Петровское ул.Шоссейная д.31 | 778,99 | - ремонт горизонтальных трубопроводов горячего водоснабжения - ремонт вертикальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения -ремонт межпанельных швов | 42,0 пог.м. 94,0 пог.м. 240 пог.м. |
| 11. | п.Петровское ул.Шоссейная д.32 | 770,73 | -ремонт рулонной кровли - ремонт горизонтальных трубопроводов горячего водоснабжения - ремонт вертикальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения -замена подъездных козырьков -остекление -ремонт межпанельных швов -ремонт подъездов | 60,0 кв.м. 60,0 пог.м. 120,0 пог.м. 3 шт. 3,6 кв.м. 286 пог.м. 3 шт. |
| 12. | п.Петровское ул.Шоссейная д.33 | 1444,30 | - ремонт отмостки -ремонт рулонной кровли -ремонт межпанельных швов - ремонт вертикальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения - ремонт горизонтальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | 182,0 кв.м. 350,0 кв.м. 488 пог.м. 260 пог.м. 140 пог.м. |
| 13. | п.Петровское ул.Шоссейная д.34 | 3238,70 | - ремонт отмостки -ремонт межпанельных швов -замена подъездных козырьков | 136,0 кв.м. 864,0 пог.м. 4 шт. |
| 14. | п.Петровское ул.Шоссейная д.35 | 3236,95 | - ремонт отмостки - ремонт межпанельных швов | 134 кв.м. 420 пог.м. |
| 15. | п.Петровское ул.Шоссейная д.36 | 3236,00 | - ремонт отмостки - ремонт межпанельных швов -ремонт канализации | 140 кв.м. 446 пог.м. 36 пог.м. |
| 16. | п.Петровское ул.Шоссейная д.37 | 1471,2 | - ремонт отмостки -ремонт межпанельных швов -замена подъездных козырьков | 112 кв.м. 868 кв.м. 3 шт. |
| 17. | п.Петровское ул.Шоссейная д.38 | 1467,1 | - ремонт отмостки -замена подъездных козырьков -ремонт межпанельных швов | 128 кв.м. 3 шт. 852 пог.м. |
| 18. | ст.Петяярви. ул.Железнодорожная д.4 | 120,77 | -ремонт кровли - ремонт цоколя и отмостки | 165 кв.м. 66,6 кв.м. |
| 19. | ст.Петяярви. ул.Железнодорожная д.12 | 264,97 | -ремонт цоколя и отмостки | 78,4 кв.м. |
| 20. | ст.Петяярви. ул.Железнодорожная д.14 | 266,36 | -ремонт кровли - ремонт цоколя и отмостки | 216 кв.м. 77,6 кв.м. |
| 21. | д.Ольховка ул.Центральная д.22 | 517,5 | - ремонт печей -ремонт отмостки - ремонт цоколя -ремонт кровли | 2 шт. 94 кв.м. 78 кв.м. 300 кв.м. |
| 22. | д.Ольховка ул.Центральная д.24 | 507,5 | -ремонт отмостки -ремонт шиферной кровли -ремонт печей отопления -ремонт цоколя | 96,8 кв.м. 288 кв.м. 3 шт. 79,2 кв.м. |
| 23. | д.Ягодное ул.Выборгское шоссе д.8 | 69,2 | -ремонт кровли -ремонт цоколя и отмостки | 146 кв.м. 49,9 кв.м. |
| 24. | д.Ягодное ул.Выборгское шоссе д.26 | 82,9 | -ремонт цоколя - ремонт кровли | 32 кв. м. 102 кв.м. |
| 25. | д.Ягодное ул.Дачная д.7 | 141,45 | - ремонт чердачных перекрытий - ремонт полов | 61,3 кв.м. 94,3 кв.м. |
| 26. | д.Ягодное ул. Лесная д.13 | 510,6 | -ремонт цоколя -ремонт отмостки -ремонт кровли -ремонт печей | 90,0 кв.м. 94,0 кв.м. 540,0 кв.м. 6 шт. |
| 27. | д.Ягодное ул. Лесная д.15 | 510,8 | -ремонт цоколя -ремонт отмостки -ремонт кровли -ремонт печей -замена дверей в подъездах | 88,0 кв.м. 88,0 кв.м. 520 кв.м. 6 шт. 2 шт. |
| 28. | д.Ягодное ул. Лесная д.26 | 46,8 | -ремонт цоколя -ремонт кровли | 32,0 кв. м. 102 кв.м. |