# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# Петровское сельское поселение

# муниципального образования Приозерский муниципальный район

# Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 30  октября 2012 года                                                                                                        №  155

Об утверждении Перечня аварийных

участков и объектов с объемами

и видами работ по комплексному

развитию коммунальной инфраструктуры

в МО Петровское сельское поселение

В целях установления порядка и условий предоставления бюджетных средств на ремонт коммунальной инфраструктуры, в целях осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств и в соответствии со ст. 9 гл.2 Федерального закона № 120-ФЗ от 20.08.2004 г. «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений», для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и улучшения качества коммунальных услуг, согласно  пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и в связи с исполнением работ по программе  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на 2010-2012 годы» и  разработкой новой муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Петровское сельское поселение на 2013-2015 годы», Совет депутатов муниципального образования Петровское сельское поселение РЕШИЛ:

# 1. Утвердить Перечень аварийных участков и объектов с объемами и видами работ по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в МО Петровское сельское поселение, согласно приложению 1.

2. Считать утратившим силу  решение Совета депутатов МО Петровское сельское поселение от 16.11.2011 г. № 109 «Об утверждении Перечня аварийных участков и объектов с объемами и видами работ по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в МО Петровское сельское поселение на 2012 год».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красная звезда» и вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству и жилищно-коммунальному хозяйству (председатель комиссии С.Г.Торопов).

.

# Глава муниципального образования

# Петровское сельское поселение                                                                                 И.Г. Пьянкова

# Исп. Цветкова Т.И.

# тел.88137966190

Согласовано: Комракова Т.В.

Разослано: дело-2, прокуратура -1, редакция -1.

# Утверждено

# решением Совета депутатов

# МО Петровское сельское поселение

# от 30.10.2012 г. № 155

# Приложение 1

# Перечень

аварийных участков и объектов с объемами и видами работ по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в МО Петровское сельское поселение

| № п/п | Участки трасс и объекты коммунальной инфраструктуры | Технические данные | Причина замены |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Герметизация швов водонапорной башни, покраска емкости, усиление фундамента, ремонт и покраска лестницы |  | Для устранения промерзаний в зимний период и недопущения аварийной ситуации |
| 2. | Замена водопровода по ул. Тихая от колодца № 1 до колодца № 2 с вводом в детский сад | Длина – 200 м. Диаметр – 90 Длина – 65 м Диаметр - 63 | Износ 100% |
| 3. | Установка водопроводной башни «Рожновского» на ст. Петяярви с подключением в центральную магистраль | Башня 25 м³ Длина 70 пог.м. Диаметр 90 | Плохая подача воды |
| 4. | Замена участка водопровода с вводом в дом, ул. Шоссейная д.32, п. Петровское | Длина - 60 м Диаметр 63 | Износ 100% |
| 5. | Замена участка водопровода с вводом в дом, ул. Шоссейная д.35, 36 п. Петровское | Длина - 70 м и 68 м, Диаметр 90 и 63 | Износ 100% |
| 6. | Замена канализации совместно с выпусками канализационных труб с д. 34 | Длина - 60 м. Диаметр 200 Длина – 50 м Диаметр 100 | Износ 100% Аварийная ситуация |
| 7. | Замена канализации совместно с выпусками канализационных труб с домов 35 и 36 | Длина – 100 м Диаметр 200 Длина – 50 м Диаметр 100 | Износ 100% Аварийная ситуация |
| 8. | Замена участка водопровода с вводом в дом, ул. Шоссейная д.17, 18 п. Петровское | Длина 120 м Диаметр 90 Длина 60м Диаметр 63 | Износ 100% |
| 9. | д. Ягодное, ул. Лесная замена участка водопровода | Длина 300 м Диаметр 90 | Износ 100%, постоянные утечки |
| 10. | д. Ольховка, ул. Озерная, ул. Зеленая, замена участка водопровода | Длина 230 м Диаметр 90 | Износ 100%, постоянные утечки |
| 11. | п. Петровское ул. Шоссейная от д. 27 до ДК замена участка водопровода с вводом в дом культуры | Длина 400 м Диаметр 90 | Износ 100% |
| 12. | Замена участка водопровода от скважины № 3310 с вводом в школу | Длина 620 м Диаметр 90 | Износ 100% |
| 13. | Замена участка канализационных сетей от д. 27 до магазина «Березка» по ул. Шоссейная п. Петровское | Длина 180 м Диаметр 200 | Износ 100% |
| 14. | Замена канализационных сетей по ул. Шоссейная вдоль домов 19-20, 25, 26 до дома 34 с вводом в дом | Длина 950 м Диаметр 200 | Износ 100% |
| 15. | Замена участка канализационных сетей от д. 37 до д. 38 по ул. Шоссейная п. Петровское | Длина 50м Диаметр 200 | Износ 100% |
| 16. | Замена участка канализационных сетей от д. 33 до д. 31 и от 31 до 32 с вводом в дом по ул. Шоссейная п. Петровское | Диаметр 200 Длина 450 м Диаметр 200 Длина 360 м | Износ 100% |
| 17. | Реконструкция участка теплосети по ул. Зоотехническая | Длина 257 м | Изменение трассировки в связи с новыми постройками |
| 18. | Замена участка тепловых сетей от ТК-11 – 12 до ТК-10 | Длина 30+96 м | Износ 100% |
| 19. | Замена участка тепловых сетей от ТК-14 до ул. Зоотехническая | Длина 200 м | Изменение трассировки в связи с новыми постройками и перспектива |
| 20. | Ремонт стержневых податчиков щепы | 4 шт. | Износ 100% |
| 21. | Ремонт кровли котельной | 350 кв.м. | Устранение протечек |
| 22. | Замена участка тепловых сетей от ТК-17 до д. 21 по ул. Шоссейная к магистрали | 250 м | Изменение трассировки в связи с новыми постройками и перспектива |