# УТВЕРЖДАЮ

# Глава администрации

МО Петровское сельское поселение

________________   Т.В.Комракова

10 апреля 2013 года

# Паспорт

пожарной безопасности населенного пункта,

подверженного угрозе лесных пожаров

| Наименование населенного пункта | Д.Овраги |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | МО Петровское сельское поселение |
| Наименование муниципального района | Приозерский муниципальный район |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ленинградская область |

# Краткое описание населенного пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта, км² | 0,58 (57,3 га) |
| 2. | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 12 |
| 3. | Средняя численность населения в летний период, чел. | 400 |
| 4. | Общая протяженность участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком, км | 0,350 |
| 5. | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | нет |
| 6. | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | 8 |
| 7. | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 25 мин |

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин. | Техника в расчете (вид, кол-во) | Техника в резерве (вид, кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| нет |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| ПЧ-143 | Мун. | 21 км | Лето-25 мин. Зима-55 мин. | Автоцистерна – 2 шт. | Автоцистерна – 1 шт. | 32 | 7 |

# Показатели и критерии готовности населенного пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п/п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком | Соотв. |
| 2. | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком | Соотв. |
| 3. | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | Имеется |
| 4. | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | Соотв. |
| 5. | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | Имеется |
| 6. | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | Имеется |
| 7. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п.), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | Имеется |
| 8. | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | Имеется |
| 9. | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | Имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | Имеется (1 шт. «Электоросила») |
| 11. | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | Имеется |
| 12. | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | Имеется |
| 13. | Добровольное пожарное формирование | Имеется |
| 14. | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | Имеется |
| 15. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | Имеется (распоряжение главы администрации) |
| 16. | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | Имеется (муниципальная программа) |
| 17. | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |

# Вывод о готовности населенного пункта

к пожароопасному сезону

_____________________________________________________________

ГОТОВ/НЕ ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону