| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Старо-Петергофский пр., д.24 Санкт-Петербург, 190020 тел: 334-29-20, факс: 334-29-25 e-mail:gu@mchs-lenobl.ru 13.10.2008 г.____ № 4944-3-13____ На № _________________ от __________________ | Главам Администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области |
| --- | --- |

По корректировке «Планов перевода на режимы световой маскировки»

В соответствии с ст. 2 федерального закона от 12.02.1998  №28-фз «О гражданской обороне» одной из основных задач в области гражданской обороны является проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки.

# Осуществление мероприятий по светомаскировке возложено на службы ГО энергоснабжения и светомаскировки муниципальных образований Ленинградской области, создаваемых распоряжениями Глав Администраций на базе районных электросетевых предприятий ОАО «Ленэнерго».

Службами ГО энергоснабжения и светомаскировки определяются порядок, способы, средства и сроки организации мероприятий по световой маскировке населенных пунктов и предприятий в соответствии с СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства».

В муниципальных образованиях и на предприятиях разрабатываются         (согласовываются в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области, утверждаются Главами администраций муниципальных образований - руководителями гражданской обороны  и корректируются) «Планы перевода муниципальных образований и предприятий на режимы светомаскировки». В соответствии с данными Планами предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. По режиму частичного затемнения (“ЧЗ”).

Режим частичного затемнения вводится особым Постановлением  Правительства РФ на весь угрожаемый период и отменяется Правительством РФ по миновании угрозы нападения противника (УНП). Он  не должен нарушать нормальную деятельность населенных пунктов  и объектов экономики. Основное назначение режима “ЧЗ”  заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (“ПЗ”). Режим “ЧЗ” вводится путем выполнения следующих мероприятий:

1.1. Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и  отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей.

1.2. Наружное освещение улиц, дорог, мостов, бульваров, учреждений и объектов с освещенностью 4 лк и выше - снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк - 25% светильников, путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления.

1.3. Отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения высотных зданий и сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных  хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и  дорог со средней освещенностью    2 лк и ниже - не производится.

1.4. Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых точек и т.п. снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы.

1.5. Места проведения наружных АСДНР предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда зрительных работ.

Время выполнения мероприятий “ЧЗ” составляет не более 16 часов.

2. По режиму полного затемнения (“ ПЗ”).

Режим полного затемнения вводится по сигналу “Воздушная тревога”. Включение освещения в объеме режима “ЧЗ” производится по сигналу “Отбой ВТ”. Режим “ПЗ” вводится путем выполнения следующих мероприятий:

2.1. На объектах, прекращающих работу по сигналу “Воздушная тревога”, в помещениях жилых , общественных и вспомогательных  зданий производится полное отключение освещения.

2.2. Отключается наружное освещение объектов, улиц и других потребителей, указанных в п.п. 1.2, 1.3.

2.3. В местах проведения АСДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

2.4. Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.

Сигнал “Воздушная тревога” подается штабом ГО района. Время выполнения мероприятий “ПЗ” не должно превышать 3 минут.

Общий контроль за поддержанием  режима светомаскировки в муниципальном образовании осуществляется отделом по делам ГО и ЧС, на предприятии - штабом ГО предприятия, а также службой электроснабжения и светомаскировки.

Все вышеуказанные требования обязательны для выполнения всеми предприятиями, организациями и учреждениями не зависимо от формы собственности.

## В муниципальных образованиях и на предприятиях разрабатываются также следующие документы (формы прилагаются):

## 1. Временной график производства отключений потребителей электроэнергии при различных режимах светомаскировки.

2.  Организационно-техническое решение по светомаскировке по режиму частичного затемнения.

3. Расчет сил и средств для контроля эффективности мероприятий светомаскировки.

4.   Инструкция для ответственных по выполнению «Плана перевода на режимы светомаскировки».

## 5.   Приказ о назначении ответственных лиц за светомаскировку.

На основании вышеизложенного Вам необходимо разработать (откорректировать) вышеперечисленные документы и о выполненных мероприятиях сообщить в срок до 05.11.2008 г. в Главное управление МЧС России по Ленинградской области (через управление гражданской защиты).

## Приложение №1. Временной график производства отключений потребителей электроэнергии при различных режимах светомаскировки – на 3-х листах в 1-ом экз.

## Приложение №2. Организационно-техническое решение по светомаскировке по режиму частичного затемнения на 3-х листах в 1-ом экз.

## Приложение №3. Расчет сил и средств для контроля эффективности мероприятий светомаскировки на 2-х листах в 1-ом экз.

## Приложение №4. Инструкция для ответственных по выполнению «Плана перевода на режимы светомаскировки» на 1-ом листе в 1-ом экз.

Заместитель начальника Главного управления

полковник                                                                                        А.С. Астафуров

В.А. Головин

334-29-77*427

### Приложение №1

## Временной график

## производства отключений потребителей электроэнергии

## при различных режимах светомаскировки

| № п/п | Наименование объектов и видов освещения | Характеристика управления освещением (централизованное или децентрализован- ное) | Светомаскировочные мероприятия, проводимые на объекте и организационно-технические решения по ним | Исполнители (количество человек, должности, подразделения, телефоны) | Срок исполнения при “ЧЗ” (суммарно не более 16 час.) | Срок исполнения при “ПЗ” (суммарно не более 3 мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по режиму “ЧЗ” и подготовке “ПЗ” | по режиму “ПЗ” (сигнал “ВТ” в темное время суток) | при “ЧЗ” | при “ПЗ” |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Уличное освещение | Отключение на щите (на ТП-320 дер.Ягодное, ТП-443 пос. Петровское, ПС-416 ст.Петяярви, ТП-430 пос.Петровское-2) | Сокращение освещения согласно п.п. 1.2, 1.3. | Отключается полностью на главном распределитель- ном щите (на ТП-320 дер.Ягодное, ТП-443 пос. Петровское, ПС-416 ст.Петяярви, ТП-430 пос.Петровское-2) | Зам.главы администрации Цветкова Т.И., электрик ООО «Уют-Сервис» Паршин В.В. | Дежурный электрик ООО «Уют-Сервис» Паршин В.В., старосты деревень | ТП-320 – 3,5 час., ТП-443 – 2,5 час., ПС-416 – 1 час., ТП-430 – 2 часа Всего: 9 час | 3 мин. |
| 2. | Наружное освещение объекта, учреждения | Децентрализован- ное, с отключением на распредели-тельных щитах в доме культуры, котельной, бане, школе, детском саду. | Сокращение освещения согласно п.п. 1.2, 1.3. | Отключается полностью | Служба энерго-снабжения ООО «Уют-Сервис», ОАО «Эктес». | Дежурные электрики Паршин В.В. и Гущин И.Н., руководители учреждений | 4 часа | 2 мин |
| 3. | Освещение над входами (въездами) | Децентрализован- ное, с отключением на распредели-тельных щитах в доме культуры, котельной, бане, школе, детском саду, над подъездами в жилых многоквартирных домах. | Не отключается | Отключается полностью | Служба энерго-снабжения ООО «Уют-Сервис», ОАО «Эктес». | Дежурные электрики Паршин В.В. и Гущин И.Н., руководители учреждений, старшие по домам | - | 3 мин. |
| 4. | Производственные огни | Децентрализован- ное отключение | Не отключаются и не маскируются (кроме не- укладывающихся в нормативное время отключения или маскировки в режиме «ПЗ») | Отключаются или маскируются полностью | Служба энерго-снабжения ООО «Уют-Сервис», ОАО «Эктес», энергоцех ЗАО «ПЗ Петровский». | Дежурные электрики Паршин В.В., Гущин И.Н., нач. энергоцеха Хрусталев Н.И. |  | 3 мин. |
| 5. | Внутреннее освещение объектов, продолжающих работу по сигналу «ВТ» | Централизованное управление отключением на щите котельной, производственных помещениях ЗАО «ПЗ Петровский» | Снижается до уровня согласно п. 1.4 (снижается до уровня 750-3 лк) | Внутреннее освещение частично сохраняется (при 0,5 лк общего освещения или 5 лк местного освещения и размере светового пятна не более 1 кв.м. допускается применение механического способа маскировки окон и проемов) | Служба энерго-снабжения ООО «Уют-Сервис», ОАО «Эктес», энергоцех ЗАО «ПЗ Петровский». | Дежурные электрики Паршин В.В., Гущин И.Н., нач. энергоцеха Хрусталев Н.И. | 12 час |  |
| 6. | Внутреннее освещение жилых домов, объектов, прекращающих работу по сигналу “ВТ” и т.д. (см.п.2.1.) | Децентрализован- ное управление отключением (на щитах в многоквартирных домах и торговых точках и учреждениях) | Снижается до уровня согласно п. 1.4. (снижается до уровня 1500-5 лк при освещении от газоразрядных ламп, 750-3 лк от ламп накаливания) | Отключается полностью | Служба энерго-снабжения ООО «Уют-Сервис», ОАО «Эктес». | Дежурные электрики Паршин В.В. и Гущин И.Н., руководители учреждений, старшие по домам | 14 час. | 3 мин. |
| 7. | Все виды транспорта | _ | Работают без ограничения | Согласно п. 2.2. | _ | Водители |  | 3 мин. |
| 8. | Светофоры НЕТ в наличии | Централизованное (децентрализован-ное) управление (указать где) | Работают без ограничений | Согласно п. 2.3. | Служба энерго-снабжения и светомаскировки ГО или лица, назначенные администрацией | ГИБДД (указать) | Рассчитать и указать время | Указать время |
| 9. | Убежища и укрытия (наружное и внутреннее освещение) | Имеют независимый источник питания или подключены к сети, не отключаемой при всех режимах светомаскировки | Не отключается, световые указатели должны иметь освещенность не более 0,2 лк | Не отключается, световые указатели должны иметь освещенность не более 0,2 лк | Зам.главы администрации Цветкова Т.И., электрик ООО «Уют-Сервис» Паршин В.В. | Комендант убежища или укрытия |  |  |

Ответственный за светомаскировку 								Начальник штаба ГО глава администрации

Зам. главы     		Т.И. Цветкова              							 ____________________Т.В.Комракова

“___” _____________________ 200__ г.								“___” _____________________ 200__ г.

Приложение № 2

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

по светомаскировке объекта ООО “ЭКТЕС” по режиму

частичного затемнения с введением “Общей готовности ГО”

I. Маскировка внутреннего освещения

а) Затемнение оконных проемов в неотключаемых помещениях.

| № п/п | Наименование световых проемов по структурным подразделениям | Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А | Характеристика принятого светомаскировочного устройства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер (длина, ширина) в см. | Количес- тво | Суммарная площадь в кв.м. | Глухое, закрытое (площадь, материал, конструкция) | Управляемое (материал, конструкция) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Здание котельной |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Диспетчерская | 150 (130 | 3 | 5,85 | - | Бумажные шторы (жалюзи) |  |
| 2. | Мастерская | 150(130 | 5 | 9,75 | - | Бумажные шторы (жалюзи) |  |
| 3. | Кабинет начальника РЭС | 150(130 | 1 | 1,95 | - | Бумажные шторы (жалюзи) |  |
|  | и так далее. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 25,35 |  |  |  |
|  | II-ой цех (корпус) |  |  |  |  |  |  |
|  | . . . |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О |  |  | 67,75 |  |  |  |

б) Мероприятия по ограничению внутреннего освещения

| № | Наименование помещений | Характеристика существующего освещения | Решение на период “ УНП ” |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Количество световых точек | Количество и тип арматуры | Количество и место выключения | Тип и количество устанавливаемой арматуры | Мощность устанавливаемых ламп | Количество сокращаемых световых точек |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I-ый цех (корпус и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Диспетчерская | 4 | Лампы дневного света, 4(2 по 40 Вт. | Индивидуально-2, диспетчерская | Дневного света, 1 | 40 | 3 |
| 2. | Лаборатория | 6 | Лампы накаливания, 6(100 | Индивидуально-2, диспетчерская | Лампы накаливания, 6 | 40 | - |
|  | и так далее |  |  |  |  |  |  |

II. Маскировка наружного освещения территории объекта

Наружное освещение территории объекта с введением режима частичного освещения выключается дежурным электриком на щите освещения.

III . Очередность работ по закрытию световых проемов

Закрытие световых проемов проводится одновременно по всем подразделениям, в первую очередь в помещениях дежурных смен.

IV. Материально-техническое обеспечение

Общая площадь остекления оконных проемов - 67,85 кв. м. потребность в светомаскировочных материалах составляет:

| № п/п | Наименование материалов | Единицы измерения | Требуется | Имеется | Недостает | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светомаскировочная бумага | кв. м. | 70 | 50 | 20 | Планируется приобрести до 30.11.00 г. |
| 2. | Лампы накаливания 40 вт. | шт. | 50 | 100 | - |  |
| 3. | Лампы накаливания 60 вт. | шт. | 40 | 50 |  |  |
|  | и так далее. |  |  |  |  |  |

- Организация подготовки и перевод объекта на режим затемнения

1. Заготовка материалов и изготовление светомаскировочных устройств возлагается на начальника отдела снабжения _______________________ Хранение материалов и  светомаскировочных устройств определить на сладе отдела снабжения.

2. Ответственность за выполнение мероприятий по светомаскировке возложить на:

- цех (корпус) № 1 - начальника цеха и  т. д.

3. Подготовка и перевод внутреннего и наружного освещения на светомаскировочный режим в срок Ч + 4  часа возложить на  старшего электрика ___________________ .

4. Контроль за состоянием затемнения объекта с введением ОБЩЕЙ ГОТОВНОСТИ ГО возлагается на ответственного за светомаскировку _________________________ .

Ответственный за светомаскировку 								Начальник штаба ГО

главный инженер 		А.В. Петров							 _________________________________

“___” _____________________ 200__ г.								“___” _____________________ 200__ г.

(ФОРМА)                                                                                        Приложение № 3

Р   А   С   Ч   Е   Т

сил и средств для выполнения маскировочных мероприятий и

осуществления контроля за эффективностью светомаскировки

на объекте ОАО “Петрово”

| № п/п | Виды светомаскировочных мероприятий | Кто выполняет | По каким сигналам вво- дится режим | Время перевода на режим | Выделяемые силы и средства | Кто выделяет | Срок готовности | Зоны, район контроля | Время докладов о результатах контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | I. По режиму частичного затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отключение рекламного и витринного освещения | дежурный электрик | Общая готовность ГО | 0,25 часа | электрик, диэл. перчатки | отделение энерго- обеспечения | + 0,25 час | Производствен- ный корпус № 1 | Через 30 мин. после наступления темного времени суток |
| 2. | Понижение наружного освещения (на 50 %) | Отделение энерго-обес- печения | Общая готовность ГО | 4 часа | 2 электрика, автовышка | отделение энерго- обеспечения | + 1 час | Производствен- ные корпуса, здание управления | -//- |
| 3. | Понижение внутреннего освещения в зданиях до пределов, не нарушающих производственную деятельность и маскировка внутреннего освещения не отключаемых помещений, закрытием оконных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | II. По режиму полного затемнения | и так далее |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за светомаскировку 								Начальник штаба ГО

главный инженер 		А.В. Петров							 _________________________________

“___” _____________________ 200__ г.								“___” _____________________ 200__ г.

Приложение №  4

( ФОРМА )  			                             У Т В Е Р Ж Д А Ю

Руководитель гражданской обороны-

генеральный директор ОАО “Петрово”

В.А. Иванов

“___” _________________ 200_ г.

И  Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Я

руководителю структурного подразделения по светомаскировке

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

1. Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 16 часов.

2. Режим полного затемнения, который вводится по сигналу “Воздушная тревога” и должен быть выполнен в течение 3 минут.

I. Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь так называемый механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим в каждом цехе (отделе) должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (бумаги, плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской.

Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе).

II. Светомаскировка по режиму полного затемнения предусматривает отключение всего электроосвещения на предприятии.

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения каждого цеха (отдела).

По сигналу “Воздушная тревога” необходимо:

- В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы.

2. Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).

3. Приступить силами подразделения к светомаскировке согласно п. II.

4. По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны предприятия (тел. 66-271) и убыть в защитное сооружение гражданской обороны.

Начальник штаба ГО