Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район                     Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   06  сентября  2013 года                                                                                                 №62-р

Об организации проверки готовности

к отопительному периоду 2013-2014г.г.

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой энергии

на территории муниципального образования

Петровское сельское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Во исполнение Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.20), «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103:

1.   Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2013-2014 г. г. теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории  поселения в срок до 08.09.2013 года и довести ее до сведения руководителей предприятий, подвергаемых проверке (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности ресурсоснабжающих организаций и жилищного фонда к отопительному сезону 2013-2014 г. г. (Приложение 2)

3. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в своей работе руководствоваться «Порядком оценки готовности к отопительному периоду» (Приложение 3).

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в районной газете «Красная звезда».

5.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

МО Петровское сельское поселение                                                              Т.В. Комракова

Тел. 279-66-218

Разослано: дело-2, ОКХ-1, ООО «Уют-Сервис», ООО «ЭКТЕС»,, редакция газеты «Красная звезда»-1

Приложение 1

к распоряжению администрации

муниципального образования

Петровское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 06 сентября 2013 года № 62-р

ПРОГРАММА

Проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда

МО Петровское сельское поселение

| № п/п | Учреждения, предприятия, подвергаемые проверке | Сроки проведения проверки и составления актов | Перечень проверяемых показателей | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации: • ООО «ЭКТЕС» | С 07.09. по 10.09. | 1 .План ремонтных работ и его выполнение. 2. Наличие нормативных запасов топлива. 3.Работа эксплуатационной и аварийно-диспетчерской службы. 4 Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов. 5.Качество теплоносителя. б.Наличие узла учета отпускаемой тепловой энергии. 7.Надежность теплоснабжения. 8. Запасы топлива. 9.Соответствие мощности котельной тепловым нагрузкам. 10. Состояние противопожарной безопасности. 11Обеспеченность персонала средствами защиты, спецодеждой, инструментом. 12. Наличие нормативной документации. |  |
| 2 | Тепловые сети ООО «ЭКТЕС» | с 07.09. по 10.09. | 1 .График тепловых нагрузок. 2.Надежность теплоснабжения 3.Наладка тепловых сетей. 4.Контроль режимов потребления. 5.Организация учета приобретенной и отпущенной тепловой энергии. б.Качество теплоносителя. 7.Результаты гидравлических испытаний. 8. Работа аварийно-диспетчерской службы (АДС). 9.0беспеченеи персонала средствами защиты, спецодеждой, инструментом. 10. Наличие нормативно-технической документации. 11. Противопожарная безопасность. |  |
| 3. | Управляющие компании: • 000 «Уют-сервис» | с 07.09. по 10.09. | 1 .Проведение промывки теплопотребляющих установок 2.Эксплуатационные режимы и мероприятия по их внедрению. 3.Паспорта теплопотребляющих установок. 4.Схемы тепловых пунктов. 5.Результаты испытаний теплопотребляющих установок. 6.Наличие и готовность обслуживающего персонала. 7.0тсутствие соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом (шайб). 8.Наличие диафрагм, регуляторов (в соответствии с расчетом) коллективных узлов учета (приборов учета), их исправность. |  |
| 4 | Общеобразовательные учреждения | с 07.09. по 10.09. | 1 .Паспорта теплопотребляющих установок. 2.Схемы тепловых пунктов. 3.Наличие диаграмм (шайб), регуляторов, узлов учета тепловой энергии, их исправность. |  |
| 5 | Иные потребители тепловой энергии (юридические, физические лица, предприниматели) | с 07.09. по 15.09. | 1 .Паспорта теплопотребляющих установок. 2.Наличие диаграмм (шайб), регуляторов. 3.Договор на отпуск тепловой энергии. 4. Отсутствие задолженности за потребленные тепловую энергию и горячее водоснабжение. |  |

Приложение № 1

к порядку оценки готовности

к отопительному сезону

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду________/_______   гг.

_________________________                                                    «____»_________________20__г.                                                      ___________________

(место составления акта)                                                                                                                                 (дата составления акта)

Комиссия, образованная_______________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от«____»________________20__г.,утвержденной_________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___» ____________ 20__ г. по «___»___________20__ г., в соответствии с Федеральным

законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._______________________________________;

2._______________________________________;

3._______________________________________;

В   ходе   проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  комиссия  установила: _____________________________________________________________________

(готовность/не готовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии  по  итогам  проведения     проверки     готовности  к  отопительному периоду: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду____/____гг.

<*> _____________________________________________________________________________

Председатель комиссии:______________________________________________________________________                                                                                      (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________20__г. _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального                                                 		                      образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в                       			    отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

_____________________________________________________________________________________________

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2

к порядку оценки готовности

к отопительному сезону

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду____/____гг.

Выдан_______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетеаой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В    отношении    следующих    объектов,    по    которым    проводилась к отопительному периоду:

1.____________________________________;

2.____________________________________;

3. ________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________№ ________

_________________                                                ____________________________

(подпись)                                                                                                                                 расшифровка подписи

и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду

I