Приложение 3

к распоряжению администрации

муниципального образования

Петровское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 28 августа 2014 года № 130-р

ПОРЯДОК

оценки готовности ресурсоснабжающих организацийи жилищного фонда МО Петровское сельское поселение к отопительному сезону 2014-2015 гг.

I. Общие положения

1.	Настоящий   порядок   определяет   механизм   проведения   проверок   готовности к
отопительному сезону котельных, тепловых сетей,  потребителей тепловой энергии,
многоквартирных    жилых    домов,    общеобразовательных    учреждений,    учреждений
здравоохранения,      культуры,      юридических     лиц,      предпринимателей,     частных
домовладений, потребляемых тепловую энергию и горячую воду (далее - объекты),
находящихся на территории     поселения.

2.	Для проверки объектов органами местного самоуправления городских и сельских
поселений создается комиссия в составе 3-5 человек. В состав комиссии включается
представитель    отдела   коммунального   хозяйства   администрации   муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3.	Работа комиссии осуществляется в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному сезону» (далее - Программа). Начало работы комиссии с 05 сентября, окончание -15 сентября текущего года.

4.	Программа утверждается главой администрации поселения.

5.	При    проверке    объектов    в    состав    комиссии    по    согласованию    могут
включаться  представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Выборгский отдел по государственному энергетическому надзору).

II. Порядок проведения проверки готовности объектов

1.	Проверка     начинается     с     рассмотрения     документов,     перечисленных     в
Программе, подтверждающих готовность объектов. Затем комиссия при необходимости
выезжает на объект проверки.

2.	Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному
периоду (приложение 1) (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты
завершения проверки по рекомендуемому образцу.

3.	В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-	объект готов к отопительному периоду;

-	объект будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный
срок замечаний;

-	объект не готов к отопительному периоду.

4.	При наличии замечаний к акту прилагается их перечень с датой устранения.

- По каждому объекту проверки в течение 5 дней после подписания акта готовности, в
случае если объект готов к эксплуатации, выдается паспорт готовности (приложение 2).

- Срок выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии,
не позднее 20 сентября - для тепловых сетей и теплоснабжающих организаций.

- В случае устранения замечаний, указанных в актах, комиссия проводит повторную
проверку и составляет новый акт в сроки, установленные пунктом 6.

- В  случае  превышения сроков устранения недостатков,  установленных в п.  6,
организация обязана продолжить подготовку объектов к отопительному периоду и
устранить замечания.  Комиссия проводит повторную проверку объекта, оформляет
повторный акт, но без выдачи паспорта готовности.