Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

# Ленинградской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 декабря 2011 года                                                                          № 243

# Об изменении  приложения

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2010 – 2012 гг.».

В связи с утверждением бюджета МО Петровское сельское поселение на 2012 год, для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшения качества коммунальных услуг и согласно  пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить приложение № 6 постановления № 58 от 16.08.2010 г. и утвердить в новой редакции под тем же номером в  муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы» (прилагается).

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Красная звезда».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

# Глава администрации МО

Петровское сельское поселение                                                       Т.В. Комракова

Исп. Цветкова Т.И.

Тел. 881379 66 190

Разослано: дело - 2, прокуратура – 1, редакция -1.

Приложение 6

Объем средств местного бюджета на выполнение мероприятий программы

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" на 2012 год.

| № п/п | Необходимые мероприятия | Причина замены | Технические данные | Финансовые средства, тыс. руб. план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена канализации совместно с выпусками канализационных труб с домов 35 и 36 | Износ 100% аварийная ситуация | Длина 100 м диаметр 200 длина 50 м диаметр 100 | 119,0 |
| 2. | Установка водопроводной башни «Рожновского» с подключением в центральную магистраль | Плохая подача воды | Водопроводная башня 25 м³ | 444,0 |
| 3. | Ремонт здания котельной (ремонт покрытия плоской кровли, заделка межпанельных швов, замена коробок и рам, остекление оконных проемов) | Протечки, аварийная ситуация | 500,15 кв.м. | 965,0 |
| 4. | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-12 до ТК-10, с изменением трассеровки (в связи с новыми постройками) | износ | 110 м. п. | 287,0 |
| 5. | Замена водопровода от ул. Тихая до колодца № 4 с установкой двух колодцев | Износ 100%, вывод аварийной трубы с частной территории | Длина 200 м диаметр 90 длина 50 м диаметр 25 | 185,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2000,0 |