СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ                                                                                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Петровское сельское поселение                                                                                        муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области                                                                                                                       второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 25   января   2011 г.                                                                                                          № 80

Об утверждении Положения о порядке

содержания и управления муниципальным

жилищным фондом в МО Петровское

сельское поселение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», ВСН 58-88-р, Уставом МО Петровское сельское поселение, Совет депутатов МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке содержания и управления муниципальным жилищным фондом в МО Петровское сельское поселение.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная звезда».

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Петрухина О.П.).

Глава муниципального образования

Петровское   сельское       поселение                                                                И.Г. Пьянкова

Согласовано:

Комракова Т.В.

Исп. Цветкова Т.И.

Тел. 66-190

Разослано: дело-2, администрация-1, прокуратура-1, редакция-1.

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

МО Петровское сельское поселение

от 25.01.2011 г. № 80

приложение

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- Общие положения

Настоящее Положение определяет требования и порядок содержания муниципального жилищного фонда с целью обеспечения его сохранности, проведения единой технической политики в жилищной сфере по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов, инженерных систем и придомовых территорий; регулирует деятельность органов местного самоуправления по управлению муниципальным жилищным фондом и деятельность муниципальных организаций по управлению жилищным фондом в МО Петровское сельское поселение.

Содержание жилищного фонда, организация его технического обслуживания регламентируются Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», ВСН 58-88-р.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления возлагается обязанность по содержанию и управлению муниципальным жилищным фондом.

2. Полномочия органов местного самоуправления

1.	К органам местного самоуправления (далее именуются "собственник"), участвующим в
управлении муниципальным жилищным фондом в пределах своей компетенции, относится

- администрация МО Петровское сельское поселение;

2.    Полномочия администрации муниципального образования:

- определение уполномоченного органа по управлению и содержанию муниципального жилищного фонда и контроль за его деятельностью;

-	представление поселения во взаимоотношениях с федеральными органами власти Российской Федерации, органами власти субъектов Российской Федерации, а также в отношениях с другими органами в сфере управления муниципальным жилищным фондом и подписании необходимых документов (договоров, соглашений).

- принятие общих правил управления и содержания муниципального жилищного фонда;

- контроль за выполнением общих правил управления и содержания муниципального жилищного фонда.

3. Организация технического обслуживания и текущего ремонта муниципального жилищного фонда

1.	Организация технического обслуживания и текущего ремонта муниципального жилищного фонда включает в себя:

1) управление муниципальным жилищным фондом:

- организация эксплуатации;

- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками;

- все виды работ с нанимателями и арендаторами;

2) техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий:

- техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;

- осмотры;

- подготовка к сезонной эксплуатации;

- текущий ремонт;

- капитальный ремонт;

3) санитарное состояние:

- уборка мест общего пользования;

- уборка мест придомовой территории;

- уход за земельными насаждениями.

2.        Техническое обслуживание муниципального жилищного фонда включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств.

Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать нанимателей жилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности. Плановые осмотры муниципального жилищного фонда следует проводить:

общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.

Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона). Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий приведена в приложении 1, Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной работы оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением организации по содержанию жилищного фонда или с другой привлеченной для выполнения конкретного вида работ организацией в сроки (приложение 2).

3. Перечень работ по содержанию муниципального жилищного фонда, выполняемых организацией по обслуживанию муниципального жилищного фонда, приведен в приложении 3.

Состав и сроки их выполнения отражаются в плане-графике, который составляется на неделю, месяц и год.

4. Постановлением администрации муниципального образования утверждается Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества жилых домов и оплачиваемых за счет платы за ремонт жилья, и Перечень работ по ремонту квартир, выполняемых за счет средств нанимателей.

4. Права и обязанности собственника муниципального жилищного фонда

1.	Собственник муниципального жилищного фонда осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации.

2.	Собственник муниципального жилищного фонда вправе предоставлять в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора  найма.

3.	Собственник муниципального жилищного фонда несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещения в соответствующем многоквартирном доме.

4.	Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме.

5.	По договору социального найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения муниципального жилищного фонда (уполномоченный орган местного самоуправления), либо управомоченное лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

6. Пользование жилым помещением по договору социального найма осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, договором социального найма данного жилого помещения.

7. Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме по договору социального найма данного жилого помещения приобретает право пользования общим имуществом в этом доме.

8. Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной форме на основании решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального использования.

9.	Типовой договор социального найма жилого помещения утверждается Правительством Российской Федерации.

10.  Наймодатель жилого помещения по договору социального найма имеет право требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

11. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма (согласно ст. 65 ЖК РФ) обязан:

-    передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение;

- принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение;

-    осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;

-  обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг надлежащего качества.

12. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма помимо вышеуказанных обязанностей несет иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством и договором социального найма жилого помещения.

5. Права и обязанности нанимателя по содержанию жилого помещения

1. Наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг.

2. Наниматель жилого помещения по договору социального найма помимо вышеуказанных прав может иметь иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и договором социального найма.

3. Наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан:

- использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации;

- обеспечивать сохранность жилого помещения;

- поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;

- проводить текущий ремонт жилого помещения;

- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;

- информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору социального найма.

4. Наниматель жилого помещения по договору социального найма помимо вышеуказанных обязанностей несет иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и договором социального найма.

5.	Наниматель жилого помещения по договору социального найма, не исполняющий обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством и договором социального найма жилого помещения, несет ответственность, предусмотренную законодательством.

6. Управление многоквартирными домами муниципального жилищного фонда

1. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

2.	Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбирать один из способов управления многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

3. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Администрация МО Петровское сельское поселение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. Администрация МО Петровское сельское поселение в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме о результатах указанного конкурса и об условиях договора управления этим домом.

5.	Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор управления этим домом.

6. Любой собственник помещения в многоквартирном доме может обратиться в суд с требованием обязать органы местного самоуправления выбрать управляющую организацию. Заключение договора управления многоквартирным домом без проведения открытого конкурса допускается, если указанный конкурс в соответствии с законодательством признан несостоявшимся.

7. Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией.

7. Структура управления муниципальным жилищным фондом

1. Администрация МО Петровское сельское поселение на основании постановления администрации МО Петровское сельское поселение передает управляющей компании в управление муниципальный жилищный фонд.

2. Контроль за управлением муниципальным жилищным фондом осуществляется заместителем главы администрации МО Петровское сельское поселение, в ведении которого находятся вопросы ЖКХ.

3. Управляющая компания заключает договоры социального найма с нанимателями и представляет интересы нанимателей в управлении многоквартирным домом.

4. Управляющая компания на основании проведенных конкурсов заключает договоры с подрядчиками на предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 1 к Положению

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ

| Элементы и помещения здания и объекта | Периодичность осмотров, мес. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Крыши | 3-6 <*> |  |
| Деревянные конструкции и столярные изделия | 6-12 <*> |  |
| Каменные конструкции | 12 |  |
| Железобетонные конструкции | 12 |  |
| Панели полносборных зданий и межпанельные стыки | 12 |  |
| Стальные закладные детали без антикоррозийной защиты в полносборных зданиях | Через 10 лет после начала эксплуатации, затем через каждые 3 года. | Осмотры проводятся путем вскрытия 5-6 узлов |
| Стальные закладные детали с антикоррозийной защитой | Через 15 лет, затем через каждые 5 лет |  |
| Печи, кухонные очаги, дымоходы, дымовые трубы | 3 | Осмотр и прочистка проводятся перед отопительным периодом |
| Вентиляционные каналы | 12 |  |
| Внутренняя и наружная отделка | 6-12 <*> |  |
| Полы | 12 |  |
| Перила и ограждающие решетки на окнах лестничных | 6 |  |
| Система водопровода, канализации, горячего водоснабжения | 3-6 <*> |  |
| Системы центрального отопления: в квартирах и основных функциональных помещениях объектов коммунального и социально-культурного назначения, на чердаках, в подвалах (подпольях), на лестницах | 3-6 <*> | Осмотр проводится в отопительный период |
| Тепловые вводы, котлы и котельное оборудование | 2 |  |
| Электрооборудование: открытая электропроводка | 3 |  |
| Скрытая электропроводка и электропроводка в стальных трубах | 6 |  |
| Кухонные электроплиты | 6 |  |
| Светильники во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и пр.) | 3 |  |
| Системы дымоудаления и пожаротушения | Ежемесячно |  |
| Внутридомовые сети | 3 |  |
| Электрооборудование домовых отопительных котельных и бойлерных, мастерских водоподкачки фекальных и дренажных насосов | 2 |  |
| Жилые и подсобные помещения квартир. Лестницы, тамбуры, вестибюли, подвалы, чердаки и прочие вспомогательные помещения объектов коммунального и социально-культурного назначения | 12 |  |

<*> Обозначены элементы, для которых конкретная периодичность осмотров в пределах-установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния зданий и местных условий.

приложение 2 к Положению

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок |
| --- | --- |
| Кровля |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут. |
| Повреждение системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен отметов и пр., расстройство их)) | 5 сут. |
| Стены |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сут. (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | 1 сут. |
| Оконные и дверные заполнения |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных полотен: - в зимнее время - в летнее время | 1 сут. 3 сут. |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сут. |
| Внутренняя и наружная отделка |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также ленных изделий, установленных на фасадах, фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| Полы |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции в санузлах | 3 сут. |
| Печи |
| Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности | 1 сут. (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |
| Санитарно-техническое оборудование |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 1 сут. |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурной и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| Электрооборудование |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч |
| Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридом. проводки) | Немедленно |
| Неисправности в электроплите с выходом из строя 1 конфорки и жарочного шкафа | 3 сут. |
| Неисправности в электроплите с отключением всей электроплиты | 3 ч |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесц. ламп, выключ. и конструктивн. элементов светильников) | 7 сут. |

Приложение 3 к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов

1.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление сани тарно-технических приборов, прочистка сифонов, протирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.).

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

3.	Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

4. Прочистка канализационного лежака.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

7. Проверка заземления ванн.

8. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтолочных листов и др.).

9. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

10. Промазка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

11. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий

к эксплуатации в весенне-летний период

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

3. Снятие пружин на входных дверях.

4. Консервация системы центрального отопления.

5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

6. Ремонт просевших отмосток.

7. Устройство дополнительной сети поливочных систем.

8. Укрепление флагодержателей.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий

к эксплуатации в осенне-зимний период

1. Утепление оконных и балконных проемов.

2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

3. Утепление входных дверей в квартиры.

4. Утепление чердачных перекрытий.

5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков

на чердаках.

9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
10. Ремонт печей и кухонных очагов.

11. Утепление бойлеров.

12. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

13. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

14. Консервация поливочных систем.

15. Укрепление флагодержателей.

16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

17. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

18. Поставка доводчиков на входных дверях.

19. Ремонт и укрепление входных дверей.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек

кровли.

2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

3. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).

4. Смена прокладок в водопроводных кранах.

5. Уплотнение его нов.

6. Прочистка сифонов.

7. Прочистка внутренней канализации.

8. Регулировка смывного бачка.

9. Протирка пробочного крана в смесителе.

10. Регулировка и ремонт трехходового крана.

11. Укрепление расшатавшихся сантехнических приборов в местах их присоединения к
            трубопроводу.

12. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

13. Укрепление трубопроводов.

14. Проверка канализационных вытяжек.

15. Мелкий ремонт изоляции.

16. Проветривание колодцев.

17. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных

клетках, технических подпольях и чердаках.

18. Устранение мелких неисправностей электропроводки.

19. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

Д. Прочие работы

1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

2. Регулировка и наладка систем вентиляции.

3. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

4. Очистка и промывка водопроводных кранов.

6. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

6. Подготовка зданий к праздникам.

7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

8. Удаление с крыш снега и наледей.

9.  Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

10. Уборка и очистка придомовой территории.

11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.

12. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. на

лестничных клетках.

13. Удаление мусора из здания и его вывоз.

14. Поливка тротуаров и замощенной территории.