Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

|  | СВЕДЕНИЯ О СНАБЖЕНИИ ТЕПЛОЭНЕРГИЕЙ за 2011 г. |  |
| --- | --- | --- |

| Предоставляют: | Сроки предоставления |  | Форма № 1-ТЕП |
| --- | --- | --- | --- |
| юридические лица, осуществляющие снабжение населения и бюджетофинансируемых организаций теплоэнергией и горячим водоснабжением (включая организации, арендующие мощности для оказания услуг): - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 25 января после отчетного периода |  | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 03.08.2011 № 343 О внесении изменений (при наличии) от ____________ № ___ от ____________ № ___ Годовая |

| Наименование отчитывающейся организации Общество с ограниченной ответственностью «Экологические технологии и системы» (ООО «ЭКТЕС» |
| --- |
| Почтовый адрес 188732 Ленинградская область Приозерский район п. Петровское ул. Тихая, д. 4/2 |
| Код формы по ОКУД | Код | ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
|  | отчитывающейся организации по ОКПО | тип поселения: в городах и поселках городского типа - 1, в сельской местности - 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0609245 |  |  |  |

Раздел I. Наличие источников теплоснабжения

| Наименование | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число источников теплоснабжения, их тепловая мощность и количество котлов Введено источников теплоснабжения за отчетный год | 01 | ед | 642 |  |
| в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3 | 02 | ед | 642 |  |
| от 3 до 20 | 03 | ед | 642 |  |
| от 20 до 100 | 04 | ед | 642 |  |
| Из строки 11 число источников теплоснабжения, находящихся: в аренде | 05 | ед | 642 | 1 |
| в концессии | 06 | ед | 642 |  |
| Ликвидировано источников теплоснабжения за отчетный год | 07 | ед | 642 |  |
| в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3 | 08 | ед | 642 |  |
| от 3 до 20 | 09 | ед | 642 |  |
| от 20 до 100 | 10 | ед | 642 |  |
| Число источников теплоснабжения на конец отчетного года | 11 | ед | 642 | 1 |
| в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3 | 12 | ед | 642 | 1 |
| от 3 до 20 | 13 | ед | 642 |  |
| от 20 до 100 | 14 | ед | 642 |  |
| Из строки 11, в том числе работающих на: твердом топливе | 15 | ед | 642 | 1 |
| жидком топливе | 16 | ед | 642 |  |
| газообразном топливе | 17 | ед | 642 |  |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года | 18 | гигакал/ч | 238 | 4,6 |
| в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3 | 19 | гигакал/ч | 238 | 4,6 |
| от 3 до 20 | 20 | гигакал/ч | 238 |  |
| от 20 до 100 | 21 | гигакал/ч | 238 |  |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года | 22 | ед | 642 | 3 |
| Протяженность тепловых сетей Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного года - всего | 23 | км | 008 | 3,2 |
| в том числе диаметром: до 200 мм | 24 | км | 008 | 3,2 |
| от 200 до 400 мм | 25 | км | 008 |  |
| от 400 до 600 мм | 26 | км | 008 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Из строки 23 сети, нуждающиеся в замене | 27 | км | 008 | 0,7 |
| из них ветхие сети | 28 | км | 008 | 0,7 |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - всего | 29 | км | 008 |  |
| из них ветхих сетей | 30 | км | 008 |  |
| Экономия от работ по модернизации | 31 | тыс руб | 384 |  |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) источников теплоснабжения | 32 | тыс руб | 384 | 10186 |
| Число когенерационных источников | 33 | ед | 642 |  |

Раздел II. Производство и отпуск тепловой энергии

| Наименование | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Произведено тепловой энергии за год - всего | 34 | гигакал | 233 | 8788 |
| в том числе в котельных мощностью, гигакал/ч: до 3 | 35 | гигакал | 233 | 8788 |
| от 3 до 20 | 36 | гигакал | 233 |  |
| от 20 до 100 | 37 | гигакал | 233 |  |
| Получено тепловой энергии со стороны за год | 38 | гигакал | 233 |  |
| Отпущено тепловой энергии - всего | 39 | гигакал | 233 | 7923 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям | 40 | гигакал | 233 | 7923 |
| в том числе: населению | 41 | гигакал | 233 | 6510 |
| бюджетофинансируемым организациям | 42 | гигакал | 233 | 631 |
| предприятиям на производственные нужды | 43 | гигакал | 233 |  |
| прочим организациям | 44 | гигакал | 233 | 782 |
| Отпущено другому предприятию (перепродавцу) | 45 | гигакал | 233 |  |
| Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях | 46 | ед | 642 |  |
| из них: на паровых и тепловых сетях | 47 | ед | 642 |  |
| на источниках теплоснабжения | 48 | ед | 642 |  |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 49 | чел | 792 | 11 |

Раздел III.  Энергосбережение

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов | 50 | т усл топл | 172 | 1673 |
| в том числе: твердое топливо | 51 | тонна | 168 | 1673 |
| жидкое топливо | 52 | тонна | 168 |  |
| газообразное топливо | 53 | тыс м3 | 114 |  |
| Расход электроэнергии по норме на весь объем произведенных ресурсов | 54 | тыс квт.ч | 246 | 412 |
| Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов | 55 | т усл топл | 172 | 1569 |
| в том числе: твердое топливо | 56 | тонна | 168 |  |
| жидкое топливо | 57 | тонна | 168 |  |
| газообразное топливо | 58 | тыс м3 | 114 |  |
| Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов | 59 | тыс квт.ч | 246 | 373 |
| Экономия топлива за отчетный период | 60 | т усл топл | 172 | 104 |
| в том числе: твердое топливо | 61 | тонна | 168 | 104 |
| жидкое топливо | 62 | тонна | 168 |  |
| газообразное топливо | 63 | тыс м3 | 114 |  |
| Экономия электроэнергии за отчетный период | 64 | тыс квт.ч | 246 | 39 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 65 | тыс руб | 384 | 37,4 |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 66 | тыс руб | 384 |  |
| Потери тепловой энергии за год | 67 | гигакал | 233 | 688 |
| в том числе на тепловых и паровых сетях | 68 | гигакал | 233 | 688 |
| Произведено электрической энергии когенерационными тепловыми установками за год - всего | 69 | тыс квт.ч | 246 |  |
| Произведено тепловой энергии когенерационными тепловыми установками за год - всего | 70 | гигакал | 233 |  |

| Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) | Экономист Баранова В.И. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  | 8-909-577-22-15 |  | _»25» _января_2011 год__ |  |  |
|  | (номер контактного телефона) |  | (дата составления документа) |  |  |